徽盐·曲阳新天地二期潜水排污泵（控制箱柜） 报价函

致：安徽盐业投资有限公司

在踏勘了本工程现场并仔细研究了徽盐·曲阳新天地二期地下车库潜水排污泵（控制箱柜）采购施工询价文件及相关条款要求后，我司确认以下报价。

| 一、商务报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价项目 |  | 型号及尺寸 | 流量（l/s） |  | 扬程（m） |  | 功率kw | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 潜水排污泵 （A型集水坑） |  | 50WQ/D243-2.2 | 25 |  | 16 |  | 2.2 | 台 | 34 |  |  |
| 1.1 | 控制柜（一控一） |  | 液位浮球及线缆规格需按泵的设计参数配备，线缆长度配置为：10米每组 | 需注明使用品牌 |  |  |  |  | 台 | 34 |  |  |
| 2 | 潜水排污泵 (B/C型集水坑) |  | 80WQ40-15-4 | 40 |  | 15 |  | 4 | 台 | 68 |  |  |
| 2.1 | 控制柜（一控二） |  | 液位浮球及线缆规格需按泵的设计参数配备，线缆长度配置为：10米每组 | 需注明使用品牌 |  |  |  |  | 台 | 34 |  |  |
| 3 | 潜水排污泵 （20#、33#、34#楼） |  | 80JYWQ40-15-1200-4 | 40 |  | 15 |  | 4 | 台 | 8 |  |  |
| 3.1 | 控制柜（一控二） |  | 液位浮球及线缆规格需按泵的设计参数配备，线缆长度配置为：10米每组 | 需注明使用品牌 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 潜水排污泵 （39#、32#楼） |  | 65QW37-12-4 | 37 | 12 |  | 4 |  | 台 | 8 |  |  |
| 4.1 | 控制柜（一控二） |  | 液位浮球及线缆规格需按泵的设计参数配备，线缆长度配置为：10米每组 | 需注明使用品牌 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 一体化污水提升泵（22#-25#楼） |  | TWD-30-10-2.2/2 | 30 | 10 |  | 2.2 |  | 台 | 16 |  |  |
| 5.1 | 控制柜（一控二） |  | 液位浮球及线缆规格需按泵的设计参数配备，线缆长度配置为：10米每组 | 需注明使用品牌 |  |  |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 合 计 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、每台水泵均配齐法兰、液位浮球；2、控制箱与潜水泵连接电缆各10米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、供货周期及质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 供货周期： 日历天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 质量要求：必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人或委托代理人： （签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |